## Munka1
Rendeltetési egységek | Javasolt funkcionális egységek | P A R A M É T E R E K | ALAPTERÜLET cca. m2
B E L T É R I F U N K C I Ó K | I s t á l l ó k | Kb. 60 lóra tervezve, boxos elhelyezéssel; angol boxokban és hagyományos boxokban. Boxok alapterülete legalább 11 m2, felszerelése: önitató, zabos csésze. Az istálló természetes szellőztetésű legyen, kedvező megoldás, ha a boksz előtt kis kifutó létesül. | 1300
mosó – szárító tér
zab és táp tároló helyiség
nyeregtároló
szerszámraktár
lovas szoba, WC, mosdó, teakonyha
| Széna, szalma, tárolók | Tehergépkocsival megközelíthetők legyenek, ahol 1 hónapos tárolási időt kell figyelembe venni, számítani kell a nagybálák és körbálák tárolásával. | 280
| Trágyatároló | A ló naponta 10-20 kg bélsarat ürít ki, vizelete 5-10 liter. A trágyatároló oldalt 1,5 m magas beton fallal készüljön és fedett legyen. Biztosítani kell nagyméretű tehergépkocsi érkezését. | 70
| Fedett lovarda és lelátó | Lovagló pálya mérete: 30x70 m a lambrin belső síkjától mérve | 2700
4 évszakos talaj biztosítása
1,6 m magas lambrin kiépítése szükséges a lovarda belső falára
természetes szellőzés, természetes és mesterséges világítás biztosítása
tiszta, pormentes levegő biztosítása öntöző, permetező berendezéssel
fűteni nem kell, de a nézők részére az időszakos fűtést meg kell oldani
1.000 néző elhelyezése, amely fix és mobil rendszerrel biztosítható, - további nézők a lovagló téren felállított mobil üléseken foglalhatnak helyet az esemény fajtájától függően, VIP különterem
bírálói terek biztosítása (a fedett lovardában és a szabadtéri lovardában) a FEI előírásai és mérete szerint
biztosítani kell a tehergépkocsik bejutását a fedett lovardába
| Íjász lőfolyosó | két egymástól fizikailag elkülönített, nyílás nélküli falazattal körülhatárolt terület | 750
lőfolyosók mérete: 55x8 m és 25x8 m
a gyakorló helyiségekben temperált fűtés szükséges
2 db fűtött helyiség biztosítása szükséges (felszerelés tárolása, klubhelyiség)
| Kiszolgáló funkciók | állatorvos | 60 | 1500
|  | raktárak: akadályok, szerszámok, munkagépek, gépkocsik tárolására | 140
|  | műhelyek és raktárak | 140
|  | munkásszálló min. 3 db lakóegységgel | 180
|  | irodák, oktató termek | 320
|  | 4 öltözőt kell tervezni (2 férfi és 2 női) öltözőnként 15-20 főt kell figyelembe venni, amelyekben mosdó, zuhanyozó és WC biztosítása szükséges, egy férfi és egy női öltöző legyen alkalmas mozgássérültek fogadására is. | 320
|  | gépészet (hűtés, fűtés, elektromos elosztó, stb.) | 340
S Z A B A D T É R I F U N K C I Ó K | Sportpályák | versenypálya min 80x60 m alapterülettel, esti világítással 4 évszakos talajjal | 17700
nemzeti vágta pályája 4 évszakos talajjal; 482 m hosszon
lovasíjász pálya 130x35 m
jártató gép 6 lóra, fedett tetővel a járó felület felett, átmérő 16 méter
futószárazó helyek, átmérő 16 méter
kis military terep pálya, amelyen tereplovaglás, fogathajtás is végezhető, felülete gyep
gyermek és bemelegítő lovagoltató pályák;
| Kiszolgáló funkciók | fix és mobil lelátók | 1260
|  | karámok, versenyek idején mobil boxok és lószállítók elhelyezése | 4400
| Táborhely | öltöző, zuhanyzó, vizesblokk épület, büfé, klubhelyiség, fedett-nyitott rendezvény- és foglalkoztató tér, játszótér | 400
| Parkolók, utak | a betervezett funkciók és tevékenységek és befogadóképesség alapján meghatározott felszíni busz és személygépkocsi parkolóhely kialakításának biztosítása; - kerítésen kívüli parkolók: kb. 200 db személygépkocsi 3 db buszparkoló 60 db kerékpártároló - kerítésen belüli parkolók: 40 db személygépkocsi 3 db kamion 6 db teherautó Versenyek idejére kijelölt ideiglenes parkolók a karámok helyén még kb. 160 db, így versenyek idején összesen 200 db parkoló használható kerítésen belül (100 db lószállító + 100 db vontató autó). | 15700
K I E G É S Z Í T Ő F U N K C I Ó K | Múzeum | a nemzeti lovas gyűjteménynek adhat helyet, továbbá a 11-es huszár hagyományőrzők kiállítása, Szombathely lovas múltjának bemutatása, időszakos kiállítások, élménybeszámolók színtere lehet, adakozók tárgyainak gyűjtése kerülhet itt a nagyközönség elé | 300
| Kereskedelem | bérbeadható terek, a helyiségeket oly módon kell kialakítani, hogy az flexibilis megoldásokkal kövesse a változó bérlők igényeit | 550
| Vendéglátás | melegkonyhás étterem | 750 | 925
|  | büfé | 75
|  | kávézó, reggeliző jó kilátással a sportterület és a szép táj felé | 100
|  | fedett terasz | 450
|  | VIP különterem | 210
| Rendezvényterek, közönségforgalmi terek | Fedetten és nyitottan, majálisok, vásárok, állat kiállítások, versenyek, borászati bemutatók, gasztronómiai napok, egészség és életmód rendezvények, hagyományőrző események, gyermeknapi rendezvények, iskolai bemutatók, szabadtéri és tömegsport események, konferenciák, táncrendezvények, állatbemutatók, állatsimogatók, sportrendezvények, Magyar Nemzeti Lovas színház előadásai, sétalovagoltatás, póni lovagoltatás, lovas íjászat, lovas és gyermektáborok, hagyományőrző műhelyek ideiglenes jelleggel is: bőrdíszműves, nyerges, lószerszám, fafaragó, fazekas, kártoló, nemezelő, virágkötő, varró, emléktárgy készítő könyvkötő, könyvnyomtató, fotó, interaktív bemutatók, aukciók, nemzetiségi lovas találkozók. | 3300