## Záradék
PRODUKT Tervező, Szervező, Kivitelező és
Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 5.
Tel.: 06/94/506-988
E-mail: info@produktkft.com
Web: www.produktkft.com
Név : SZOVA Zrt.
Cím : Szombathely, Welther K. u. 4. |  | Kelt: 2017. július hó
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Szombathely, Szőllősi sétány 8665/1 hrsz. 4+4 lakásos társasház
ütemezett építése - villamos munkák
5. SZÁMÚ LAKÁS KÖLTSÉGVETÉSE
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
0
2 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 190 | m | 0 | 0 | 0 | 0
0
4 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 270 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | 71-001-1.1.1.1.3-0110136 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | 71-002-1.1-0213002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450/750V 1x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | 71-002-1.1-0213003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450/750V 1x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 75 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | 71-002-16.1-0224439 | Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 erű rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,22 mm2-ig PannonCom-Kábel riasztókábel, 6x0,22 Csz: RIA6 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | 71-002-21.1-0216615 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PannonCom-Kábel A03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 4x1 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | 71-002-21.1-0217071 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 2x1 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | 71-002-41.1.1-0111856 | Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, alufólia vagy rézszövet árnyékolással, 75 ohm PannonCom-Kábel koaxiális kábel RG 59 (75 Ohm) | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | 71-002-42.1.1-0111901 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannonCom-Kábel UTP cat. 5. falikábel | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | 71-005-1.1.1.1-0230103 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | 71-005-1.1.1.1-0230108 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú nyomó kerettel, fehér, csengőjellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
15 | 71-005-1.1.1.1-0230139 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
16 | 71-005-1.1.1.4-0545314 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Cariva csillárkapcsoló, körömmel, fehér | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
17 | 71-005-1.1.1.5-0230106 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Cariva váltókapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773806) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
18 | 71-005-1.1.1.5-0230107 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kereszt (váltó) kapcsolók LEGRAND Cariva keresztváltó kapcsoló kerettel, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
19 | 71-005-1.11.1.1.1-0230109 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773820) | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
20 | 71-005-1.11.3.4-0000001 | LEGRAND vízmentesítő szerelvény kapcsolókhoz, dug.aljakhoz | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
21 | 71-005-1.31.2-0533640 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB LEGRAND Cariva 1xRJ45 Cat5e UTP mechanizmus, fehér | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
22 | 71-005-1.41.1-0230110 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Antenna csatlakozóaljzat elhelyezése bármely hálózathoz (csillagpontos vagy felfűzött hálózathoz) LEGRAND Cariva TV-RD csatlakozóaljzat csillagpontos (Kat.szám:773832) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
23 | 71-005-1.43-0160303 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló elhelyezése VI-KO IRENA falon kívüli állítható mozgásérzékelő, 180°-os, 12 m hatótáv., fehér, IP44, Csz: VT-277W | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
24 | 71-005-1.43-0299307 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló elhelyezése VI-KO IRENA mennyezeti mozgásérzékelő, 360°-os, 12 m hatótáv., fekete, IP20, Csz: VT-275b | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
25 | 71-009-1.2.3-0624063 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 36-42 egység LEGRAND EkinoxeTX | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | süllyesztett 2s 36m kiselosztó füst ajtóval (Kat.szám:607062), a Ge-6.sz. "LE" elosztóberendezés terve szerinti anyagokból összeállítva komlett |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
26 | 71-009-11.1-0123671 | Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, Mi - üres elosztószekrények LEGRAND Marina 300x220 műanyag szekrény ajtóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
27 | 71-010-1.6-0146101 | Felületre szerelt lámpatest helyének kialakítása, beállás védőcsővel és vezetékkel, csak munkadíj | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
28 | 71-010-2.7-0141201 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Luxiona Lotos Elegance Square PC LED 18 W-os fehér LED-es, felületre szerelhető lámpatest, IP 54 védett, terven: "L1" jelű | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
29 | 71-013-7.1-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
30 | 71-013-7.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
31 | 71-013-7.3-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
32 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
33 | 71-013-9-0000009 | Állapotrögzítő terv készítése | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0